## OK
X-Ray Hybrid Keypoint Measurement
Data Sample OK - Perbandingan Manual vs AI (30 gambar)
scale mm/pixel = 0.02340 --- minimum ok (mm) = 0.89 --- maximum ok (mm) = 1.61
No | Gambar Manual (Original) | Gambar Hasil AI (Overlay) | Status Manual (OK/NG) | Nilai Ukur Manual (mm) | Status AI (OK/NG) | Nilai Ukur AI (mm) | Keterangan
1 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.069 | OK | 1.102 | Match OK ¦ 1.069.jpg
2 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.048 | OK | 1.223 | Match OK ¦ 1.048(2).jpg
3 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.007 | OK | 1.066 | Match OK ¦ 1.007.jpg
4 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.836 | OK | 0.865 | Match OK ¦ 0.836.jpg
5 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.813 | OK | 0.768 | Match OK ¦ 0.813-1.jpg
6 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.813 | OK | 0.779 | Match OK ¦ 0.813.jpg
7 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.717 | NG | 0.714 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 0.717.jpg
8 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.638 | NG | 1.664 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 1.638.jpg
9 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.579 | OK | 1.51 | Match OK ¦ 1.579-1.jpg
10 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.568 | OK | 1.596 | Match OK ¦ 1.568.jpg
11 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.509 | OK | 1.458 | Match OK ¦ 1.509.jpg
12 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.507 | OK | 1.531 | Match OK ¦ 1.507-1.jpg
13 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.46 | OK | 1.478 | Match OK ¦ 1.460.jpg
14 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.419 | Match OK ¦ 1.459-2_2.jpg
15 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.403 | Match OK ¦ 1.459-1_2.jpg
16 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.44 | Match OK ¦ 1.459-1.jpg
17 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.403 | Match OK ¦ 1.459_2.jpg
18 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.308 | Match OK ¦ 1.411-2.jpg
19 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.363 | OK | 1.4 | Match OK ¦ 1.363-1.jpg
20 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.339 | OK | 1.295 | Match OK ¦ 1.339-1.jpg
21 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.33 | OK | 1.293 | Match OK ¦ 1.330.jpg
22 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.315 | OK | 1.28 | Match OK ¦ 1.315-1_2.jpg
23 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.315 | OK | 1.385 | Match OK ¦ 1.315.jpg
24 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.268 | OK | 1.276 | Match OK ¦ 1.268.jpg
25 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.262 | OK | 1.441 | Match OK ¦ 1.262.jpg
26 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.133 | OK | 1.24 | Match OK ¦ 1.133.jpg
27 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.112 | OK | 1.292 | Match OK ¦ 1.112.jpg
28 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.07 | OK | 1.258 | Match OK ¦ 1.070.jpg
29 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.737 | NG | 0.694 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 0.737.jpg
30 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.359 | OK | 1.314 | Match OK ¦ 1.359-1.jpg
31 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.339 | OK | 1.308 | Match OK ¦ 1.339_2.jpg
32 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.339 | OK | 1.358 | Match OK ¦ 1.339.jpg
33 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.331 | OK | 1.247 | Match OK ¦ 1.331.jpg
34 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.316 | OK | 1.262 | Match OK ¦ 1.316.jpg
35 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.315 | OK | 1.213 | Match OK ¦ 1.315-1.jpg
36 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.315 | OK | 1.344 | Match OK ¦ 1.315_2.jpg
37 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.306 | OK | 1.173 | Match OK ¦ 1.306.jpg
38 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.291 | OK | 1.229 | Match OK ¦ 1.291_2.jpg
39 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.291 | OK | 1.289 | Match OK ¦ 1.291.jpg
40 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.286 | OK | 1.271 | Match OK ¦ 1.286.jpg
41 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.283 | OK | 1.342 | Match OK ¦ 1.283.jpg
42 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.22 | OK | 1.265 | Match OK ¦ 1.220_2.jpg
43 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.22 | OK | 1.196 | Match OK ¦ 1.220.jpg
44 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.177 | OK | 1.227 | Match OK ¦ 1.177.jpg
45 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.174 | OK | 1.351 | Match OK ¦ 1.174.jpg
46 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.172 | OK | 1.198 | Match OK ¦ 1.172.jpg
47 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.155 | OK | 1.269 | Match OK ¦ 1.155.jpg
48 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.148 | OK | 1.213 | Match OK ¦ 1.148.jpg
49 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.112 | OK | 1.219 | Match OK ¦ 1.112_2.jpg
50 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.094 | OK | 1.145 | Match OK ¦ 1.094.jpg
51 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.09 | OK | 1.295 | Match OK ¦ 1.090_3.jpg
52 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.09 | OK | 1.225 | Match OK ¦ 1.090_2.jpg
53 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.09 | OK | 1.222 | Match OK ¦ 1.090.jpg
54 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.069 | OK | 1.181 | Match OK ¦ 1.069(2).jpg
55 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.063 | OK | 1.118 | Match OK ¦ 1.063.jpg
56 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.048 | OK | 1.106 | Match OK ¦ 1.048.jpg
57 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.047 | OK | 1.172 | Match OK ¦ 1.047.jpg
58 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.006 | OK | 1.066 | Match OK ¦ 1.006.jpg
59 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.005 | OK | 1.13 | Match OK ¦ 1.005_2.jpg
60 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.005 | OK | 1.057 | Match OK ¦ 1.005.jpg
61 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.555 | OK | 1.435 | Match OK ¦ 1,555.jpg
62 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.387 | Match OK ¦ 1,387.jpg
63 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.326 | OK | 1.431 | Match OK ¦ 1,326.jpg
64 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.241 | OK | 1.283 | Match OK ¦ 1,241.jpg
65 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.09 | OK | 1.273 | Match OK ¦ 1,090.jpg
66 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.006 | OK | 1.175 | Match OK ¦ 1,006.jpg
67 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.941 | OK | 1.079 | Match OK ¦ 0.941.jpg
68 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.92 | OK | 0.954 | Match OK ¦ 0.920.jpg
69 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.862 | OK | 0.876 | Match OK ¦ 0.862.jpg
70 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.837 | NG | 0.751 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 0.837.jpg
71 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.831 | OK | 0.778 | Match OK ¦ 0.831.jpg
72 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.789 | OK | 0.794 | Match OK ¦ 0.789.jpg
73 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.784 | OK | 0.826 | Match OK ¦ 0.784.jpg
74 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.765 | NG | 0.726 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 0.765-2.jpg
75 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.765 | NG | 0.729 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 0.765-1.jpg
76 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.765 | OK | 0.771 | Match OK ¦ 0.765.jpg
77 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.65 | OK | 1.514 | Match OK ¦ 1.650.jpg
78 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.626 | OK | 1.605 | Match OK ¦ 1.626.jpg
79 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.603 | OK | 1.585 | Match OK ¦ 1.603-1.jpg
80 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.603 | OK | 1.477 | Match OK ¦ 1.603.jpg
81 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.602 | OK | 1.496 | Match OK ¦ 1.602.jpg
82 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.579 | OK | 1.502 | Match OK ¦ 1.579.jpg
83 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.578 | OK | 1.494 | Match OK ¦ 1.578.jpg
84 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.555 | OK | 1.434 | Match OK ¦ 1.555.jpg
85 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.453 | Match OK ¦ 1.531-4.jpg
86 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.533 | Match OK ¦ 1.531-3.jpg
87 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.492 | Match OK ¦ 1.531-2_2.jpg
88 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.486 | Match OK ¦ 1.531-1_2.jpg
89 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.437 | Match OK ¦ 1.531-1.jpg
90 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.459 | Match OK ¦ 1.531_2.jpg
91 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.453 | Match OK ¦ 1.531.jpg
92 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.52 | OK | 1.489 | Match OK ¦ 1.520.jpg
93 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.507 | OK | 1.487 | Match OK ¦ 1.507_2.jpg
94 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.507 | OK | 1.447 | Match OK ¦ 1.507.jpg
95 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.483 | OK | 1.448 | Match OK ¦ 1.483-2.jpg
96 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.483 | OK | 1.43 | Match OK ¦ 1.483-1.jpg
97 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.483 | OK | 1.496 | Match OK ¦ 1.483_2.jpg
98 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.483 | OK | 1.396 | Match OK ¦ 1.483.jpg
99 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.472 | OK | 1.467 | Match OK ¦ 1.472.jpg
100 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.382 | Match OK ¦ 1.459-5.jpg
101 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.38 | Match OK ¦ 1.459-4_2.jpg
102 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.44 | Match OK ¦ 1.459-4.jpg
103 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.466 | Match OK ¦ 1.459-3_2.jpg
104 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.388 | Match OK ¦ 1.459-2.jpg
105 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.437 | Match OK ¦ 1.459.jpg
106 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.453 | OK | 1.4 | Match OK ¦ 1.453.jpg
107 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.436 | OK | 1.406 | Match OK ¦ 1.436.jpg
108 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.435 | OK | 1.305 | Match OK ¦ 1.435-1_2.jpg
109 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.435 | OK | 1.379 | Match OK ¦ 1.435_2.jpg
110 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.435 | OK | 1.42 | Match OK ¦ 1.435.jpg
111 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.339 | Match OK ¦ 1.411-2_2.jpg
112 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.463 | Match OK ¦ 1.411-1_2.jpg
113 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.311 | Match OK ¦ 1.411-1.jpg
114 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.257 | Match OK ¦ 1.411_2.jpg
115 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.411 | OK | 1.338 | Match OK ¦ 1.411.jpg
116 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.402 | OK | 1.365 | Match OK ¦ 1.402.jpg
117 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.401 | OK | 1.434 | Match OK ¦ 1.401.jpg
118 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.384 | Match OK ¦ 1.387-3_2.jpg
119 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.407 | Match OK ¦ 1.387-3.jpg
120 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.36 | Match OK ¦ 1.387-2.jpg
121 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.384 | Match OK ¦ 1.387-1_2.jpg
122 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.446 | Match OK ¦ 1.387-1.jpg
123 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.379 | Match OK ¦ 1.387_3.jpg
124 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.302 | Match OK ¦ 1.387_2.jpg
125 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.323 | Match OK ¦ 1.387.jpg
126 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.363 | OK | 1.339 | Match OK ¦ 1.363-2.jpg
127 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.363 | OK | 1.314 | Match OK ¦ 1.363.jpg
128 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.36 | OK | 1.283 | Match OK ¦ 1.360.jpg
129 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.359 | OK | 1.353 | Match OK ¦ 1.359.jpg
130 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.684 | NG | 1.75 | Over-Reject (AI False NG) ¦ 1.684.jpg
131 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.674 | OK | 1.559 | Match OK ¦ 1.674.jpg
132 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.591 | OK | 1.564 | Match OK ¦ 1.591.jpg
133 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.416 | Match OK ¦ 1.531-5.jpg
134 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.531 | OK | 1.493 | Match OK ¦ 1.531-2.jpg
135 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.507 | OK | 1.456 | Match OK ¦ 1.507-3.jpg
136 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.507 | OK | 1.405 | Match OK ¦ 1.507-2.jpg
137 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.449 | Match OK ¦ 1.459-6.jpg
138 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.459 | OK | 1.462 | Match OK ¦ 1.459-3.jpg
139 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.435 | OK | 1.421 | Match OK ¦ 1.435-1.jpg
140 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.431 | OK | 1.494 | Match OK ¦ 1.431.jpg
141 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.387 | OK | 1.321 | Match OK ¦ 1.387-2_2.jpg
142 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.363 | OK | 1.382 | Match OK ¦ 1.363_2.jpg
143 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 1.34 | OK | 1.279 | Match OK ¦ 1.340.jpg
144 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | OK | 0.837 | OK | 0.831 | Match OK ¦ 0.837-1.jpg

## NG
X-Ray Hybrid Keypoint Measurement
Data Sample NG - Perbandingan Manual vs AI (47 gambar)
scale mm/pixel = 0.02185 --- minimum ok (mm) = 0.89 --- maximum ok (mm) = 1.61
No | Gambar Manual (Original) | Gambar Hasil AI (Overlay) | Status Manual (OK/NG) | Nilai Ukur Manual (mm) | Status AI (OK/NG) | Nilai Ukur AI (mm) | Keterangan
1 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0.693 | OK | 0.799 | Under-Reject (Flow-Out) ¦ 0.693.jpg
2 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0.67 | NG | 0.735 | Match NG ¦ 0.670.jpg
3 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0 | NG | 0.744 | Match NG ¦ gambar_4.jpg
4 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 2.034 | NG | 1.882 | Match NG ¦ 2.034.jpg
5 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 2.031 | NG | 1.986 | Match NG ¦ 2.031_2.jpg
6 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.984 | NG | 1.911 | Match NG ¦ 1.984.jpg
7 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.893 | NG | 1.98 | Match NG ¦ 1.893_3.jpg
8 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.823 | NG | 1.833 | Match NG ¦ 1.823_2.jpg
9 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.815 | NG | 1.864 | Match NG ¦ 1.815.jpg
10 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.8 | NG | 1.907 | Match NG ¦ 1.8_2.jpg
11 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0.646 | NG | 0.761 | Match NG ¦ 0.646.jpg
12 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0.694 | OK | 0.81 | Under-Reject (Flow-Out) ¦ 0.694.jpg
13 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0 | NG | 0.719 | Match NG ¦ gamabr_5.jpg
14 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 2.054 | NG | 1.99 | Match NG ¦ 2.054.jpg
15 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.985 | NG | 1.914 | Match NG ¦ 1.985.jpg
16 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.984 | NG | 1.927 | Match NG ¦ 1.984_3.jpg
17 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.984 | NG | 1.887 | Match NG ¦ 1.984_2.jpg
18 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.961 | NG | 1.958 | Match NG ¦ 1.961.jpg
19 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.939 | NG | 1.859 | Match NG ¦ 1.939.jpg
20 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.938 | NG | 1.809 | Match NG ¦ 1.938_2.jpg
21 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.938 | NG | 1.813 | Match NG ¦ 1.938.jpg
22 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.917 | NG | 1.811 | Match NG ¦ 1.917.jpg
23 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.915 | NG | 1.848 | Match NG ¦ 1.915.jpg
24 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.893 | NG | 1.87 | Match NG ¦ 1.893_2.jpg
25 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.893 | NG | 1.874 | Match NG ¦ 1.893.jpg
26 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.874 | NG | 1.825 | Match NG ¦ 1.874.jpg
27 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.847 | NG | 1.873 | Match NG ¦ 1.847.jpg
28 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.846 | NG | 1.793 | Match NG ¦ 1.846_2.jpg
29 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.846 | NG | 1.852 | Match NG ¦ 1.846.jpg
30 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.823 | NG | 1.906 | Match NG ¦ 1.823_3.jpg
31 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.823 | NG | 1.809 | Match NG ¦ 1.823.jpg
32 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.778 | NG | 1.818 | Match NG ¦ 1.778.jpg
33 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.777 | NG | 1.731 | Match NG ¦ 1.777_3.jpg
34 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.777 | NG | 1.838 | Match NG ¦ 1.777_2.jpg
35 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.777 | NG | 1.796 | Match NG ¦ 1.777.jpg
36 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.755 | NG | 1.845 | Match NG ¦ 1.755.jpg
37 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.754 | NG | 1.88 | Match NG ¦ 1.754_2.jpg
38 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.754 | NG | 1.72 | Match NG ¦ 1.754.jpg
39 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.731 | NG | 1.734 | Match NG ¦ 1.731.jpg
40 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.87 | NG | 1.751 | Match NG ¦ 1.87.jpg
41 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.8 | NG | 1.818 | Match NG ¦ 1.8_3.jpg
42 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.8 | NG | 1.751 | Match NG ¦ 1.8.jpg
43 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 2.031 | NG | 1.894 | Match NG ¦ 2.031.jpg
44 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 2.008 | NG | 1.855 | Match NG ¦ 2.008.jpg
45 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 1.77 | NG | 1.804 | Match NG ¦ 1.77.jpg
46 | tempel gambar manual di sini | tempel gambar hasil AI di sini | NG | 0.478 | NG | 0.533 | Match NG ¦ 0.478.jpg

## New-OK&NG
X-Ray Hybrid Keypoint Measurement
Data Sample yang baru OK & NG - Perbandingan Manual vs AI (30 gambar)
scale mm/pixel = 0.02185 --- minimum ok (mm) = 0.89 --- maximum ok (mm) = 1.61
No | Gambar Manual (Original) | Gambar Hasil AI (Overlay) | Status Manual (OK/NG) | Nilai Ukur Manual (mm) | Status AI (OK/NG) | Nilai Ukur AI (mm) | Keterangan